## Slide 1
فصل دوازدهم
جريان متناوب

## Slide 2
فلوي عبوري از يك پيچه كه در ميدان يكنواخت B با سرعت زاويه‌اي ω مي‌چرخد :
كه ε0= NABω است . اعمال اين نيروي محركۀ متناوب در يك مدار جريان متناوبي مثل I = I0Sinωt ايجاد مي‌كند
يا

## Slide 3: مقاومت در مدار جريان متناوب
با مقايسه با معادلۀ جريان نتيجه مي‌شود كه جريان با اختلاف پتانسيل همفاز است :
R
~
V0R
I0
t
V,I
VR
I

## Slide 4
توان لحظه اي مصرفي وقتي مقاومت در جريان متناوب قرار دارد.

## Slide 5: توان ميانگين مصرفي وقتي مقاومت در جريان متناوب قرار دارد.
كه :
يا

## Slide 6
همچنين :
يا
Ie يا Irms ( شدت جريان مؤثر ) معادل جريان مستقيمي است كه توان مصرفي آن با مقدار ميانگين توان مصرفي در جريان متناوب برابر است .

## Slide 7: سلف در مدار جريان متناوب
راكتانس سلفي (اهم)
~
L

## Slide 8
با مقايسه با معادلۀ جريان نتيجه مي‌شود كه اختلاف پتانسيل سلفي به اندازۀ π⁄2 نسبت به جريان تقدم فاز دارد .
V0L
V,I
VL
t
I0
I

## Slide 9: توان وقتي در مدار جريان متناوب سلف داريم
در يك دورۀ تناوب ميانگين توان تحويل شده به القاگر صفر است .
P0L
I0
t
P,I
PL
I

## Slide 10: خازن در مدار جريان متناوب
~
با فرض صفر
راكتانس خازني (اهم)
C

## Slide 11
V0L
V,I
VC
t
I0
I
با مقايسه با معادلۀ جريان نتيجه مي‌شود كه اختلاف پتانسيل خازن به اندازۀ π⁄2 نسبت به جريان تأخير فاز دارد .

## Slide 12: توان ميانگين تحويل شده در يك دورۀ تناوب به خازن صفر است .

## Slide 13
براي نمايش رابطۀ فازي بين V و I در مدارهاي مختلف از بردارهاي فازي يا فازور استفاده مي‌شود .
جهت جريان ، خلاف حركت عقربۀ ساعت
تصوير روي محور قائم ، نشان دهندۀ مقدار لحظه اي كميت
طول هر بردار فازي ، نشان دهندۀ حداكثر كميت

## Slide 14: در يك مدار اهمي ولتاژ با جريان همفاز است
( نمايش به وسيلۀ بردارهاي فازي )
V
V,I
V0
I
ωt
I0
t

## Slide 15: در يك مدار سلفي ولتاژ نسبت به جريان 90 درجه تقدم فاز دارد .
( نمايش به وسيلۀ بردارهاي فازي )
VL
V,I
V0L
I
ωt
I0
t

## Slide 16: در يك مدار خازني ولتاژ نسبت به جريان 90 درجه تأخير فاز دارد .
( نمايش به وسيلۀ بردارهاي فازي )
VC
V,I
V0L
I
ωt
I0
t

## Slide 17
بردارهاي فازوري در يك مدار RLC سري وقتي كه V0C < V0L فرض شود
V,I
V0C
φ
ωt
V0R
t
V0
V0L
V0L - V0C
~
C
L
R
ولتاژ نسبت به جريان تأخير فاز دارد
ولتاژ نسبت به جريان تقدم فاز دارد ( بالا )

## Slide 18: امپرانس يا پاگيري مدار RCL سري
با توجه به نمودار فازوري
ولتاژ مؤثر مدار :

## Slide 19: تشديد در مدارهاي RLC سري
I
ω
در حالت تشديد φ = 0 و V و I همفازند و با رسم I بر حسب ω هر چه R بزرگتر باشد پهناي باند تشديد بيشتر مي‌شود .
هرگاه با تغيير بسامد منبع ، XL = XC شود ( ) ، Z = R و بيشترين مقدار را دارد و بسامد تشديد ( بسامد زاويه‌اي طبيعي ) ، است .

## Slide 20
توان در حالت كلي و توان ميانگين خارج شده از منبع در مدارهاي جريان متناوب
(1)
(2)

## Slide 21
(1)
(2)

## Slide 22: ضريب توان
توان صفر ، يعني هيچ انرژي از منبع به مدار منتقل نمي‌شود در اين حالت بار مدار از نوع خازني يا سلفي به تنهاي است .
توان ماكزيمم (P = IeVe) ، يعني مدار RLC يك مدار اهمي است (حالت تشديد ) .
Cosφ را ضريب توان مي گويند :

## Slide 23
توان مؤثر :
در حالت تشديد ، توان مؤثر به حداكثر مقدار خود مي‌رسد :

## Slide 24
همواره پیروز باشید

## Slide 25
پايان

## Slide 26
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
-
+
B
V
F
B1
B2
dl
dB
K